将待分离的样品溶液加入离心管中，将离心管对称放入底座中，盖上盖子即开始离心。从透明上盖观察离心情况，打开盖子即自动停止工作。

注意事项：

内置温度继电器，仪器长时间工作后会自动切断电源，保护电机的使用寿命。不使用时最好把盖子打开，避免离心机长时间通电。

离心管必须对称放入底座.